Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

государственное бюджетное образовательное

учреждение среднего профессионального образования

Свердловской области

«Нижнетагильский техникум промышленных технологий и транспорта»

Задания

на контрольную работу № 1

по дисциплине

«Электрические машины»

специальности 190623

«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»

(заочная форма обучения)

Составила:								преподаватель 1 КК

Колосова О.Л.

2011

Методические указания

по оформлению контрольнОЙ работЫ

по дисциплине «Электрические машины»

По дисциплине «Электрические машины» выполняется 1 контрольная работ, которая содержит 4 задания. Номер варианта определяется последней цифрой номера шифра закрепленного за студентом. Задачи, выполненные не по своему варианту, не засчитывается, и возвращаются студенту.

Контрольная работа выполняется в отдельной тетради в клеточку. На обложке указывается дисциплина, номер контрольной работы, фамилия, имя, отчество студента, номер группы, домашний адрес.

Условия задач переписываются полностью, оставляя поля шириной 25…30мм для замечаний рецензента.

Формулы и расчеты пишутся чернилами, чертежи и схемы делаются карандашом, на графиках указывается масштаб. Решение задач обязательно ведется в системе СИ. Вычисления проводятся с помощью электронного микрокалькулятора.

После получения работы с оценкой и замечаниями преподавателя надо исправить отмеченные ошибки, выполнить все его указания и повторить недостаточно усвоенный материал. Если контрольная работа получила неудовлетворительную оценку, то студент выполняет ее снова по старому варианту и отправляет на повторную проверку.

Контрольная работа №1

Задача 1. Для трехфазного понижающего трансформатора с паспортными данными, приведенными в таблице 1:

1. Определить: номинальные токи первичной и вторичной обмоток, коэффициент трансформации, КПД при активно-индуктивной нагрузке (соs φ=0,8) и коэффициенте нагрузки β= 0,25;  0,5;  0,75;  1,0.

2. Рассчитать и построить внешние характеристики трансформатора при активной и активно- индуктивной нагрузке.

3. Определить параметры и построить в масштабе векторную диаграмму трансформатора при активно- индуктивной  нагрузке. Построение пояснить. Из векторной диаграммы графическим способом определить I1,  Е1, Е2´.

4. Расшифровать марку трансформатора.

Таблица 1

Исходные данные к задаче 1

| Вари ант | Тип | S, кВА | U1, кВ | U2 кВ | потери |  | Uк % | i0 % | Схема и группа соединения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Х.х Р0,кВт | К.з. Рк,кВт |  |  |  |
| 1 | ТМ-100 | 100 | 10 | 0,69 | 0,37 | 1,97 | 4,5 | 2,6 | Δ/Y0-11 |
| 2 | ТМ-250 | 250 | 6 | 0,4 | 0,82 | 3,7 | 4,5 | 2,3 | Δ/Y0-11 |
| 3 | ТМ-400 | 400 | 6 | 0,69 | 1,05 | 5,5 | 4,5 | 2,1 | Δ/Y0-11 |
| 4 | ТМ-630 | 630 | 10 | 0,4 | 1,56 | 7,6 | 5,5 | 2,0 | Y/Y0-0 |
| 5 | ТМ-1000 | 1000 | 10 | 0,4 | 2,45 | 12,2 | 5,5 | 1,4 | Y/Y0-0 |
| 6 | ТМ-1600 | 1600 | 10 | 0,4 | 3,3 | 18 | 5,5 | 1,3 | Y/Y0-0 |
| 7 | ТМ-2500 | 2500 | 10 | 0,4 | 4,6 | 25 | 5,5 | 1,0 | Y/Y0-0 |
| 8 | ТМ-4000 | 400 | 10 | 0,4 | 6,4 | 33,5 | 5,5 | 0,9 | Δ/Y0-11 |
| 9 | ТСЗ-160 | 160 | 10 | 0,4 | 0,7 | 2,7 | 5,5 | 4,0 | Δ/Y0-11 |
| 10 | ТСЗ-250 | 250 | 10 | 0,4 | 1,0 | 3,8 | 5,5 | 3,5 | Δ/Y0-11 |
| 11 | ТСЗ-400 | 400 | 10 | 0,4 | 1,3 | 5,4 | 5,5 | 3,0 | Δ/Y0-11 |
| 12 | ТСЗ-630 | 630 | 10 | 0,4 | 2,0 | 1,3 | 5,5 | 1,5 | Δ/Y0-11 |
| 13 | ТСЗ-1000 | 1000 | 10 | 0,4 | 3,0 | 11,2 | 5,5 | 1,5 | Y/Y0-0 |
| 14 | ТСЗ-1600 | 1600 | 10 | 0,4 | 4,2 | 16,0 | 5,5 | 1,5 | Y/Y0-0 |
| 15 | TSE-772 | 630 | 6 | 0,4 | 1,3 | 6,5 | 6,0 | 1,3 | Δ/Y0-11 |
| 16 | TSE-792 | 1000 | 10 | 0,4 | 1,7 | 8,7 | 6,0 | 1,2 | Δ/Y0-11 |
| 17 | ТРДН-25000 | 25000 | 110 | 35 | 30 | 120 | 10,5 | 0,7 | Y/Δ-5 |
| 18 | ТДН-16000 | 16000 | 110 | 35 | 24 | 85 | 10,5 | 0,7 | Y/Δ-5 |
| 19 | ТДН-10000 | 10000 | 110 | 35 | 15,5 | 60 | 10,5 | 0,7 | Y/Δ-5 |
| 20 | ТМН-6300 | 6300 | 35 | 10 | 11,5 | 48 | 10,5 | 0,8 | Y/Δ-5 |
| 21 | ТМН-2500 | 2500 | 35 | 10 | 6,5 | 22 | 10,5 | 1,5 | Y/Δ-5 |
| 21 | ТД-16000 | 16000 | 35 | 6 | 21 | 90 | 8,0 | 0,6 | Y/Δ-5 |
| 23 | ТМ-10000 | 10000 | 35 | 10 | 14,5 | 65 | 7,5 | 0,8 | Y/Δ-5 |
| 24 | ТМ-6300 | 6300 | 35 | 6 | 9,4 | 46,5 | 7,5 | 0,9 | Y/Δ-5 |
| 25 | ТМ-4000 | 4000 | 35 | 10 | 6,7 | 33,5 | 7,5 | 1,0 | Y/Δ-5 |
| 26 | ТМ-2500 | 2500 | 35 | 10 | 5,1 | 25 | 6,5 | 1,1 | Y/Δ-5 |
| 27 | ТМ-1600 | 1600 | 35 | 6 | 3,65 | 18 | 6,5 | 1,4 | Y/Δ-5 |
| 28 | ТМ-1000 | 1000 | 35 | 6 | 2,75 | 12,2 | 6,5 | 1,5 | Y/Δ-5 |
| 29 | ТМ-630 | 630 | 35 | 6 | 1,9 | 7,6 | 6,5 | 2,0 | Y/Δ-5 |
| 30 | ТМ-400 | 400 | 35 | 6 | 1,35 | 5,5 | 6,5 | 2,1 | Y/Δ-5 |

Задача 2. Трехфазный асинхронный двигатель работает от сети переменного тока с частотой 60 Гц. Паспортные данные двигателя приведены в таблице 2.

1.Определить: число пар полюсов р; скольжение sн , частоту ЭДС ротора при номинальной скорости вращения f2, мощность, потребляемую двигателем из сети Р1, номинальный и пусковой токи при соединении обмоток статора звездой и треугольником IнΥ , IпΥ; IнΔ , IпΔ , номинальный, пусковой и максимальный моменты двигателя Мн , Мп, Ммакс, критическое скольжение sкр, перегрузочную способность двигателя λ.

2. Рассчитать и построить механическую характеристику двигателя по значения скольжения: s= 0;  sн;  sкр;  0,6;  1,0.

3.Расшифровать марку электродвигателя.

Таблица 2

Исходные данные к задаче 2

| вари ант | Тип двигателя | Напря жение U1л , В | Номинальные данные электродвигателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Р2н, кВт | ηн, % | соsφн | n1, об/мин |
| 1 | RА160МА2 | 220/380 | 11 | 87,5 | 0,89 | 3000 |
| 2 | RА160МВ2 | 220/380 | 15 | 90 | 0,86 | 3000 |
| 3 | RА160L2 | 220/380 | 18,5 | 90 | 0,88 | 3000 |
| 4 | RА160М6 | 220/380 | 7,5 | 87 | 0,8 | 1000 |
| 5 | RА160МL6 | 220/380 | 11 | 88,5 | 0,82 | 1000 |
| 6 | RА180М4 | 220/380 | 18,5 | 90,5 | 0,89 | 1500 |
| 7 | RА180L4 | 380/660 | 22 | 91 | 0,88 | 1500 |
| 8 | RА180L6 | 380/660 | 15 | 89 | 0,82 | 1000 |
| 9 | RА180L8 | 380/660 | 11 | 87 | 0,75 | 1000 |
| 10 | RА200LА2 | 380/660 | 30 | 92 | 0,89 | 750 |
| 11 | RА200LВ2 | 380/660 | 37 | 92 | 0,89 | 3000 |
| 12 | 6А315S4 | 380/660 | 160 | 93,7 | 0,91 | 1500 |
| 13 | 6А315М4 | 380/660 | 200 | 94,2 | 0,92 | 1500 |
| 14 | 6А315S6 | 380/660 | 110 | 93,2 | 0,9 | 1000 |
| 15 | 6А315М6 | 380/660 | 132 | 93,7 | 0,91 | 1000 |
| 16 | 6А315S8 | 380/660 | 90 | 93,2 | 0,83 | 750 |
| 17 | АИР200М2 | 220/380 | 37 | 91,5 | 0, 87 | 3000 |
| 18 | АИР200S2 | 220/380 | 45 | 92 | 0,88 | 3000 |
| 19 | АИР225М2 | 220/380 | 55 | 92,5 | 0,91 | 3000 |
| 20 | АИР280S6 | 220/380 | 75 | 92,5 | 0,9 | 1000 |
| 21 | АИР280М6 | 220/380 | 90 | 93 | 0,9 | 1000 |
| 22 | АИР315S6 | 220/380 | 110 | 93,5 | 0,92 | 1000 |
| 23 | 5А160 М4 | 220/380 | 18,5 | 90 | 0,86 | 1500 |
| 24 | 5А160 S4 | 220/380 | 15 | 89 | 0,86 | 1500 |
| 25 | 5А80 МВ4 | 220/380 | 1,5 | 77 | 0,82 | 1500 |
| 26 | 5А80МА4 | 220/380 | 1,1 | 75 | 0,8 | 1500 |
| 27 | 5АМ315М6 | 380/660 | 132 | 95 | 0,88 | 1000 |
| 28 | 5АМ315 S6 | 380/660 | 110 | 95 | 0,88 | 1000 |
| 29 | 5АМ280М6 | 380/660 | 90 | 94,5 | 0,86 | 1000 |
| 30 | 5АМ280S6 | 380/660 | 75 | 94,5 | 0,86 | 1000 |

*Схема соединения обмоток статора при различных напряжениях Δ/Y.

**RА- (электродвигатель российский асинхронный)  выпускается Ярославским электромеханическим заводом; 6А- Московским электромеханическим заводом имени; АИ-(асинхронный Интерэлектро); 5А-Владимирским электромоторным заводом.

продолжение таблицы 2

Исходные данные к задаче 2

| Вари- ант | Ном.данные ЭД |  | Параметры схемы замещения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n2н, об/мин | Iп/ Iн | R1 о.е. | X1, о.е. | R2΄,о.е. | X2΄, о.е. |
| 1 | 2940 | 6,8 | 0,07 | 0,12 | 0,028 | 0,21 |
| 2 | 2940 | 7,5 | 0,066 | 0,14 | 0,031 | 0,17 |
| 3 | 2940 | 7,5 | 0,054 | 0,16 | 0,028 | 0,15 |
| 4 | 970 | 6,0 | 0,08 | 0,11 | 0,025 | 0,16 |
| 5 | 970 | 6,5 | 0,06 | 0,12 | 0,03 | 0,2 |
| 6 | 1460 | 7,0 | 0,055 | 0,155 | 0,027 | 0,145 |
| 7 | 1460 | 7,0 | 0,08 | 0,22 | 0,023 | 0,17 |
| 8 | 970 | 7,0 | 0,064 | 0,138 | 0,032 | 0,165 |
| 9 | 730 | 5,5 | 0,062 | 0,122 | 0,031 | 0,21 |
| 10 | 2950 | 7,5 | 0,03 | 0,073 | 0,018 | 0,14 |
| 11 | 2950 | 7,5 | 0,042 | 0,092 | 0,022 | 0,12 |
| 12 | 1480 | 6,0 | 0,018 | 0,107 | 0,017 | 0,15 |
| 13 | 1480 | 6,0 | 0,021 | 0,12 | 0,016 | 0,14 |
| 14 | 985 | 6,5 | 0,023 | 0,11 | 0,018 | 0,145 |
| 15 | 985 | 6,5 | 0,022 | 0,111 | 0,0165 | 0,13 |
| 16 | 740 | 6,5 | 0,0215 | 0,104 | 0,0156 | 0,125 |
| 17 | 2945 | 7,0 | 0,036 | 0,13 | 0,032 | 0,18 |
| 18 | 2948 | 7,5 | 0,037 | 0,14 | 0,033 | 0,19 |
| 19 | 2946 | 7,5 | 0,38 | 0,15 | 0,034 | 0,20 |
| 20 | 984 | 6,5 | 0,031 | 0,083 | 0,014 | 0,14 |
| 21 | 986 | 6,0 | 0,042 | 0,085 | 0,015 | 0,15 |
| 22 | 988 | 6,5 | 0,044 | 0,86 | 0,016 | 0,16 |
| 23 | 1455 | 7,0 | 0,049 | 0,092 | 0,022 | 0,12 |
| 24 | 1450 | 7,0 | 0,05 | 0,094 | 0,024 | 0,13 |
| 25 | 1410 | 5,0 | 0,08 | 0,099 | 0,04 | 0,11 |
| 26 | 1410 | 5,0 | 0,0,79 | 0,096 | 0,038 | 0,115 |
| 27 | 985 | 6,5 | 0,055 | 0,088 | 0,034 | 0,13 |
| 28 | 985 | 6,5 | 0,045 | 0,078 | 0,028 | 0,13 |
| 29 | 985 | 5,5 | 0,024 | 0,0930 | 0,014 | 0,12 |
| 30 | 985 | 5,5 | 0,036 | 0,056 | 0,013 | 0,17 |

Задача 3. Для трехфазного синхронного неявнополюсного генератора, технические данные которого указаны в таблице 3:

1.Определить номинальный ток генератора Iн , мощность приводного двигателя, Р1, суммарные потери мощности в генераторе ∑Р.

2. Построить векторную диаграмму при активно- индуктивной и активно-емкостной нагрузках  и по ним определить угол нагрузки θ, перегрузочную способность λ и ЭДС генератора Е0 в режиме холостого хода. Схема соединения обмотки статора в «звезду». Падением напряжения в активном сопротивлении пренебречь. Построение пояснить.

3. Что вы знаете заданном генераторе?

Таблица 3

Исходные данные к задаче 3

| Вари- ант | тип | Номинальные данные генераторов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рн, МВт | Uн, кВ | соsφн | ηн | Х1, о.е. |
| 1 | Т-2,5-2 | 2,5 | 6,3 | 0,8 | 97,3 | 0,8 |
| 2 | Т-4-2 | 4 | 13,5 | 0,8 | 97,4 | 0,9 |
| 3 | Т-6-2 | 6 | 10,5 | 0,8 | 97,6 | 0,8 |
| 4 | Т-12-2 | 12 | 10,5 | 0,8 | 97,7 | 0,9 |
| 5 | Т-20-2 | 20 | 10,5 | 0,8 | 97,6 | 0,8 |
| 6 | ЕСС5-93-4 | 75 | 0,4 | 0,78 | 93,7 | 0,9 |
| 7 | ЕСС5-92-4 | 60 | 0,4 | 0,76 | 90,5 | 0,8 |
| 8 | ЕСС5-92-6 | 50 | 0,4 | 0,78 | 89,6 | 0,9 |
| 9 | ЕСС5-83-6 | 30 | 0,4 | 0,77 | 88,2 | 1,0 |
| 10 | ЕСС5-81-6 | 20 | 0,4 | 0,78 | 86,0 | 0,8 |
| 11 | ЕСС5-62-4 | 12 | 0,4 | 0,79 | 86,0 | 0,9 |
| 12 | ЕСС5-61-4 | 8 | 0,4 | 0,8 | 84,7 | 1,0 |
| 13 | ОС-51 | 4 | 0,4 | 0,78 | 80 | 0,8 |
| 14 | ОС-52 | 8 | 0,4 | 0,8 | 82 | 0,9 |
| 15 | ОС-71 | 16 | 0,4 | 0,83 | 86,8 | 1,0 |
| 16 | ОС-72 | 30 | 0,4 | 0,85 | 89 | 0,88 |
| 17 | ОС-91 | 75 | 0,4 | 0,88 | 90,5 | 0,8 |
| 18 | ОС-92 | 100 | 0,4 | 0,86 | 91,5 | 0,9 |
| 19 | ГСФ-200 | 200 | 0,4 | 0,78 | 80 | 1,0 |
| 20 | ТВВ-160-2Е | 160 | 18 | 0,85 | 98,5 | 0,8 |
| 21 | ТВВ-200-2А | 200 | 15,8 | 0,85 | 98,6 | 0,9 |
| 22 | ТВВ-320-2 | 320 | 20 | 0,85 | 98,6 | 1,0 |
| 23 | ТВВ-500-2 | 500 | 20 | 0,85 | 98,7 | 0,8 |
| 24 | ТВВ-800-2 | 800 | 24 | 0,85 | 98,75 | 0,9 |
| 25 | СГГ | 3 | 6,3 | 0,86 | 94 | 1,0 |
| 26 | СГК | 6 | 4,0 | 0,88 | 96,1 | 0,92 |
| 27 | СВ | 32 | 10,5 | 0,88 | 96,7 | 1,0 |
| 28 | СВО | 46 | 10,5 | 0,89 | 97,4 | 0,94 |
| 29 | ВГС | 12 | 3,15 | 0,84 | 95,6 | 1,0 |
| 30 | ВГСФ | 200 | 15,7 | 0,9 | 98 | 0,9 |

Задача 4 (варианты 1-15). Для генератора постоянного тока параллельного возбуждения технические данные, которого заданы в таблице 4, определить: ток якоря генератора; эдс генератора; электромагнитную мощность, электромагнитный момент, магнитный поток. Построить схему включения генератора в электрическую сеть. Расшифровать марку генератора.

Таблица 4

Исходные данные к задаче 4 (варианты 1-15)

| Вари- ант | Типоразмер генератора | Технические данные генераторов постоянного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рн, кВт | Uн, В | nн об/мин | η % | Rа Ом | Rв Ом | 2а | 2р | N |
| 1 | 2ПН315LУХЛ4 | 180 | 230 | 1500 | 89 | 0,0181 | 35 | 4 | 4 | 400 |
| 2 | 2ПН315МУХЛ4 | 90 | 115 | 1000 | 88 | 0,08 | 44 | 2 | 2 | 390 |
| 3 | 2ПН280LУХЛ4 | 110 | 460 | 1500 | 90 | 0,015 | 115 | 2 | 2 | 500 |
| 4 | 2ПН250LУХЛ4 | 71 | 230 | 1500 | 87 | 0,09 | 56 | 4 | 4 | 480 |
| 5 | 2ПН250LУХЛ4 | 37 | 230 | 1000 | 86,2 | 0,12 | 100 | 4 | 4 | 520 |
| 6 | 2ПН250МУХЛ4 | 55 | 460 | 1500 | 86 | 0,0,96 | 67 | 2 | 2 | 440 |
| 7 | 2ПН250МУХЛ4 | 45 | 230 | 1500 | 87 | 0,098 | 64 | 4 | 4 | 520 |
| 8 | 2ПН225LУХЛ4 | 25 | 230 | 1000 | 83,5 | 0,13 | 89 | 2 | 2 | 514 |
| 9 | 2ПН225МУХЛ4 | 30 | 460 | 1500 | 85 | 0,12 | 105 | 4 | 4 | 496 |
| 10 | 2ПН200LУХЛ4 | 55 | 320 | 3000 | 91 | 0,046 | 84 | 2 | 2 | 488 |
| 11 | 2ПН200МУХЛ4 | 18,5 | 115 | 1500 | 86 | 0,14 | 53 | 4 | 2 | 460 |
| 12 | 2ПН200МУХЛ4 | 10 | 115 | 1000 | 81 | 0,036 | 49 | 2 | 4 | 380 |
| 13 | 2ПН180LУХЛ4 | 12,5 | 320 | 1500 | 81,5 | 0,16 | 68 | 4 | 4 | 398 |
| 14 | 2ПН180LУХЛ4 | 7,5 | 115 | 1000 | 81 | 0,17 | 73 | 2 | 4 | 466 |
| 15 | 2ПН315МУХЛ4 | 160 | 460 | 1500 | 90 | 0,067 | 95 | 4 | 8 | 550 |

Задача 4 (варианты 16-30).

Для двигателя постоянного тока параллельного возбуждения, технические данные которого, заданы в таблице 5 определить: электрические потери в якоре; потери в цепи возбуждения; потери холостого хода; коэффициент полезного действия; вращающий момент на валу двигателя; пусковой ток при прямом включении двигателя в сеть из холодного состояния. Марку двигателя расшифровать.

Таблица 5

Исходные данные к задаче 4 (варианты 16-30)

| Вари- ант | Типоразмер двигателя | Технические данные двигателя постоянного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рн, кВт | Uн, В | nн об/мин | tгор °С | Rа Ом при t=20°С | Iн А | Iв А | Iп/Iн |  |
| 16 | 4ПФ112S | 4 | 220 | 900 | 70 | 0,063 | 24 | 1,08 | 1,8 |  |
| 17 | 4ПФ112S | 3,15 | 220 | 750 | 75 | 0,018 | 19,8 | 0,56 | 1,9 |  |
| 18 | 4ПФ132М | 11 | 220 | 1060 | 78 | 0,044 | 61,8 | 2,45 | 2,0 |  |
| 19 | 4ПФ132М | 8,5 | 220 | 875 | 80 | 0,020 | 48,6 | 1,33 | 2,1 |  |
| 20 | 4ПФ132М | 8 | 220 | 600 | 82 | 0,056 | 47,3 | 2,05 | 2,2 |  |
| 21 | 4ПФ160М | 15 | 220 | 580 | 84 | 0,022 | 85,6 | 4,6 | 2,3 |  |
| 22 | 4ПФ180 | 17 | 220 | 500 | 72 | 0,035 | 99,4 | 5,1 | 2,4 |  |
| 23 | 4ПФ180М | 20 | 220 | 475 | 73 | 0,043 | 114,5 | 6,0 | 1,8 |  |
| 24 | 4ПФ132М | 30 | 440 | 2300 | 74 | 0,023 | 78,9 | 3,85 | 1,9 |  |
| 25 | 4ПФ132М | 22 | 440 | 1600 | 70 | 0,028 | 59,3 | 4,21 | 2,0 |  |
| 26 | 4ПФ132М | 11 | 440 | 1090 | 75 | 0,036 | 30 | 2,04 | 2,1 |  |
| 27 | 4ПФ132М | 8,5 | 440 | 800 | 78 | 0,038 | 24,8 | 1,68 | 2,2 |  |
| 28 | 4ПФ180S | 45 | 440 | 1450 | 80 | 0,067 | 114 | 4,78 | 2,3 |  |
| 29 | 4ПФ180S | 37 | 440 | 1150 | 82 | 0,053 | 95,7 | 4,02 | 2,4 |  |
| 30 | 4ПФ180S | 26,5 | 440 | 775 | 72 | 0,037 | 72,8 | 3,96 |  | 1,8 |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ

Методические указания по решению задачи 1

При решении данной задачи необходимо помнить:

1. В паспортных данных номинальная мощность, потери холостого хода, потери короткого замыкания указаны для трех фаз.

2. U1,U2-номинальные линейные напряжения трансформатора. Коэффициент трансформации следует определять по значениям фазных напряжений.

3. Под номинальными токами понимаются линейные токи.

4. Значения коэффициента полезного действия следует определять до третьего знака.

5. При соединении обмоток трехфазного трансформатора в Y

Uф=Uл/3;   Iф=Iл

при соединении обмоток трехфазного трансформатора в Δ

Uф=Uл,   Iф=Iл/3

Рассчитать данную задачу можно воспользовавшись следующим алгоритмом:

- Определяем номинальные токи трансформатора, А

Iн=Sн3Uн

- Определяем коэффициент трансформации

n=Uф1/Uф2

- Определяем КПД при соsφ=0,8 и коэффициенте нагрузки β=(0,25; 0,5; 0,75; 1)

η=1−Р0+β2⋅Ркβ⋅Sн⋅cosϕ+Р0+β2⋅Рк

4.Определяем величину активной и реактивной составляющей напряжения КЗ в %.

Uка=PкSн⋅100;                          Uкр=Uк2−Uка2

5.Определяем изменение вторичного напряжения  в % при активной и активно- индуктивной нагрузке. Параметры  в пунктах 5-7 данного алгоритма определить для всех заданных значений коэффициента нагрузки (точки по которым строится внешняя характеристика)

ΔU=β(Uка cosφ+ Uкр sinφ),

следует помнить, что при активной нагрузке  cosφ=1

6.Определяем изменение вторичного напряжения в вольтах для активной и активно- индуктивной нагрузке

ΔU=U2н100⋅ΔU%, В

7.Определяем действительное значение вторичного напряжения при активной и активно- индуктивной нагрузке, В

U2=U2н-ΔU

8.Построим внешние характеристики трансформатора для активной и активно- индуктивной нагрузок.

Внешней характеристикой трансформатора называется зависимость U2=f (β). Характеристику необходимо построить в одной системе координат, желательно на миллиметровой бумаге по данным рассчитанным выше.

9.Определяем параметры  холостого хода трансформатора

Р0ф=Р0 /3 , кВт           I0=I1ф100⋅I0%, А

z0=U1фI0 ,Ом          R0=P0фI02 ,Ом      X0=Z02+R02, Ом

10.Определяем параметры короткого замыкания трансформатора

Ркф=Рк /3 , кВт           Uк=U1ф100⋅Uк,%%, В

zк=UкI1ф ,Ом          Rк=PкфI1ф2 ,Ом      Xк=Zк2+Rк2, Ом

11. Определяем сопротивления первичной и вторичной ветвей трансформатора, Ом

R1=R2 ´=Rк /2                Х1=Х2 ´=Хк /2

12. Определяем углы сдвига фаз

-тока намагничивания относительно магнитного потока

δ=arctg(x0/R0)

-тока вторичной ветви относительно вторичной ЭДС

ψ2´= arctg(x2´/R2´)

13. Начнем построение векторной диаграммы.

Порядок построения векторной диаграммы необходимо вести с учетом (1, стр.29-32). При этом необходимо сделать следующие допущения: I2=I2´, Е1=Е2´.

Из векторной диаграммы графическим путем необходимо определить ток I1

14 . Определяем напряжения на сопротивлениях схемы замещения, В

I1·X1 ,       I1·R1      I2´·X2´ ,       I2´·R2´

15.Зная направление Е1, Е2´и численные значения U1,  U2 ´, путем перемещения треугольника ЭДС по направлению Е1,Е2´соответственно определяем значения  Е1, Е2´. Векторную диаграмму необходимо построить в масштабе. При большом различии величин первичных и вторичных параметров построение можно выполнить разным масштабом. Одинаковый масштаб должен быть для токов, одинаковый для ЭДС и напряжений первичной ветви, одинаковый для ЭДС и напряжений вторичной ветви.

Векторная диаграмма трансформатора при активно- индуктивной нагрузке имеет вид:

I1R1

I1X1                 -E1

U1                     I1            -I2َ

I0

δ

Ф

I2َ

ψ2´

Е2´

U2´

I2´R2

I2´Х2´

Методические указания по решению задачи 2

Для решении задачи 2 предлагаем воспользоваться следующим алгоритмом:

1.Определяем число пар полюсов (р) по марке двигателя. Последняя цифра в обозначении двигателя- это число полюсов двигателя

2.Определяем номинальное скольжение двигателя

sн=n1−n2нn

3.Определяем частоту тока, ЭДС ротора, Гц

f2=f1∙sн

4.Определяем мощность, потребляемую двигателем из сети, кВт

Р1=Р2н /ηн

5.Определяем номинальный и пусковой токи двигателя при соединении обмоток статора звездой и треугольником, А

Iн=P2н3U1л⋅ηн⋅cosϕн, А

Пусковой ток определяем из соотношения I П/ IН

6.Определяем номинальный фазный ток статора, учитывая соотношения: при соединении обмоток статора в Y- Uф=Uл/3

при соединении обмоток статора в Δ- Uф=Uл

I1нф=P2н3⋅U1ф⋅ηн⋅cosϕн, А

7.Определяем значения сопротивлений схемы замещения в Омах

Х=Хо.е.⋅U1фI1нф, Ом                         R=Rо.е.⋅U1фI1нф, Ом

8. Определяем номинальный момент двигателя и момент соответствующий скольжению, равному 0,6 (Мн, М0,6),  Н∙м

М=m1⋅p⋅U1ф2⋅R2′s2⋅π⋅f1⋅R1+R2′s2+X1+X2′2

9.Определяем пусковой момент, Н∙м

Мп=m1⋅p⋅U1ф2⋅R2′2⋅π⋅f1⋅R1+R2′2+X1+X2′2

10.Определяем максимальный момент двигателя, Н∙м

Ммакс=m1⋅p⋅U1ф24⋅π⋅f1⋅R1+R12+Х1+Х2′2

11.Определяем критическое скольжение

sкр=R2′R2+Х+Х2′2

12. Построим механическую характеристику.

Механической характеристикой двигателя называется зависимость М=f(s). Для построения механической характеристики у нас рассчитаны следующие точки:

Точка 1 (М0=0; s=0)          Точка 2 (Мн; sн)

Точка 3 (Ммакс; sкр)            Точка 4 (М0,6; s=0,6)

Механическую характеристику в масштабе рекомендуется строить на миллиметровой бумаге.

Методические указания по решению задачи 3

Решить данную задачу можно,  изучив теоретический материал

(1, стр.240-242, 249-251, 257-260).

Для определения необходимых параметров рекомендуется воспользоваться следующими формулами:

-номинальная мощность генератора:     Рн= m1 Uн Iн cosφн

-кпд генератора:    η= Р2/Р1=Р2/(Р2+ ΣР)

Для построения векторных диаграмм необходимо определить падение напряжения на сопротивлении Х1 и угол сдвига фаз между номинальным током и номинальным напряжением, т.е Iн Х1, φ= аrccosА, где А заданное номинальное значение косинуса.

Построение векторных диаграмм начинаем с выбора масштаба для Uн и Iн Х1. Вектор Uн откладываем в выбранном масштабе,  произвольно. Вектор тока Iн откладываем в сторону отставания от Uн на угол φ при активно- индуктивной нагрузке или в сторону опережения при активно- емкостной нагрузке. Вектор Iн Х1 опережает вектор тока на угол 90˚ и откладывается из конца вектора напряжений. ЭДС генератора равна геометрической сумме векторов Uн и Iн Х1.

Из векторных диаграмм графически определяем угол между напряжением и ЭДС (θ), перегрузочную способность генератора можно приблизительно определить по формуле:

λ=1sinθ

Перегрузочная способность генератора лежит в пределах 1,4-3, 5.

Векторная диаграмма при активно- индуктивной нагрузке имеет вид:

Е0                Iн Х1

θ      Uн

φ        Iн

0

Методические указания по решению задачи 4

Задача 4 относится к машинам постоянного тока, причем для вариантов 1-15 для генераторов постоянного тока параллельного возбуждения, для вариантов 16-30 для двигателей постоянного тока параллельного возбуждения.

Необходимо отчетливо представлять связь между напряжением на вводах U, эдс Е и падением напряжения в обмотке якоря генератора и двигателя, а также связь между токами нагрузки, якоря и возбуждения в зависимости от способа возбуждения машин постоянного тока.

Для генераторов постоянного тока параллельного возбуждения справедливы следующие уравнения:

-ток нагрузки генератора, А                Iн=PнUн

-ток возбуждения генератора, А               Iв=UнRв

- ток якоря генератора , А                      Iа = Iн+Iв

- ЭДС генератора, В                                    Е=Uн+Iа Rа

-электромагнитная мощность, кВт             Рэл=Е Iа

-магнитный поток полюса, Вб                    Ф=60аЕрnнN

-электромагнитный момент, Н м                М=рNФIа2πа

Для двигателей постоянного тока параллельного возбуждения решить задачу можно,  воспользовавшись следующим алгоритмом:

- Приводим сопротивление обмотки якоря  к рабочей температуре двигателя, учитывая, что температура окружающей среды t1=20˚С, коэффициент температурного расширения α=0,004

Rа΄=Rа(1+α(t2- t1)), Ом

- Определяем ток якоря, А

Iа=Iн-Iв

- Определяем электрические потери в обмотке якоря, кВт

Ра=Iа2 Rа΄

4.Определяем потери в цепи возбуждения, кВт

Рв=Uн Iв

5.Определяем общие электрические потери, кВт

Рэ=Ра+Рв

6.Определяем потребляемую мощность, кВт

Р1=Uн Iн

7.Определяем суммарные потери в двигателе, кВт

ΣР=Р1-Рн

8.Определяем потери холостого хода, кВт

Р0= ΣР-Рэ

9.Определяем КПД двигателя

η= Р2/Р1

10.Определяем вращающий момент на валу двигателя, н·м

М=9,55Рнnн

11.Определяем  пускового ток из выражения  Iп /Iн